## Подбор ИБП
Анкета подбора источника бесперебойного питания |  |  | Примечание
Назначение ИБП (что является нагрузкой) |  |  | Например: ЦОД, газ.котёл, кабинет МРТ, станок с ЧПУ, офисное помещение, ОПС, серверная и т.п.
Характер места установки |  |  | Помещение, контейнер, цех и т.п.
Срок поставки на объект |  |  | Указать календарный период
Производитель |  |  | Если есть предпочтение/требование
Страна происхождения |  |  | Если есть предпочтение/требование
Мощность ИБП | Полная (кВа) | Активная (кВт)
Фазность (1:1, 3:1, 3:3) |  |  | Кол-во фаз на входе и выходе
Мощность нагрузки средняя | Полная (кВа) | Активная (кВт)
Мощность нагрузки пиковая | Полная (кВа) | Активная (кВт) | с учетом пусковых токов
Время автономии | Минут |  | Требуемое время автономной работы от аккумуляторных батарей
Способ размещения батарейного массива |  |  | Внутренние АКБ, батарейный модуль, открытый стеллаж, любой шкаф, шкаф 19 дюймов
Тип АКБ в массиве |  |  | AGM, гель, Li и пр.
Напряжение АКБ / емкость (в массиве) | Вольт | Ам/ч | 2В, 6В, 12В, прочее
Тип клемм |  |  | Винтовые, под болт, конус, F1 (4,75), F2 (6,35),
Габариты АКБ | ШхВхГ, мм
Срок службы АКБ |  |  | 5 лет, 10 лет, 12 лет (дешевле-дороже)
Работа в связке с ДГУ |  |  | Нужен ли автоматический запуск ДГУ
Сетевые интерфейсы |  |  | Нужны ли USB, RS-232, SNMP,
Потребность в поставке или подключении (наличие в проекте) дополнительных опций |  |  | Установка АВР
Щит вводной
Щит распределения нагрузки
Внешний сервисный байпас
Трансформатор гальванической развязки
Датчики температуры (температуры и влажности)
Дистанционный мониторинг
Система балансировки зарада АКБ
Примечание |  |  | Что ранее было установлено, есть ли наследуемый батарейный массив (параметры АКБ, количество в линейке, количество всего), известен ли коэффициент мощности подключаемой нагрузки, пусковые токи, рекуперация энергии нагрузки?